## KomS_D-VK_2018
Dokumentation VK
Angabe zur Kläranlage
1 | Name der Kläranlage
Angaben zur Probenahme
2 | Zeitpunkt der Probenahme °°°°°°°°°° gemäß Handlungsabfolge
3 | Datum & Uhrzeit der Probenahme |  | von |  | bis
4 | Durchführende Person der Probenahme
5 | Probenahmestelle Zulauf
Probenaufbereitung
6 | Durchführende Person der Probenaufbereitung
7 | Hersteller & Typ des verwendeten Filterpapiers
Analytik
Spurenstoffanalytik
8 | Beauftragtes Analyseninstitut
Eigenanalysen
| Ablaufprobenahmestellen |  |  | Ablauf | Möglichkeit zur Ergänzung einer weiteren Stelle: | Ablauf
| (vgl. KomS-Handlungsempfehlungen, Kap. 5 - Tab.4) |  |  | Nachklärung |  | Kläranlage
9 | Durchführende Person der Eigenanalysen
10 | CSBmembranfiltriert |  | [mg/L]
11 | DOC |  | [mg/L]
12 | SAK254 |  | [1/m]
Betriebsbedingungen Kläranlage
13 | Abflussmenge |  | [m³/72 h]
14 | TS-Gehalt im Belebungsbecken* |  | [g/L]
* bei Tropfkörperanlagen entfällt die Angabe dieses Messwerts
Verfahrensspezifische Angaben
Ozonung
15 | Eingetragene Ozonmenge während der Dauer der Probenahme |  | [kg O3/72 h]
Granulierter Aktivkohlefilter
16 | Hersteller und Bezeichnung °°°°°°°°°°°° der eingesetzten GAK
17 | Über die GAK-Schüttung geführte Abwassermenge während der Dauer der Probenahme |  | [m³/72 h]
18 | Durchschnittliches Bettvolumen aller GAK-Filterzellen zu Beginn und am Ende der Probenahme |  | [m³Abw./m³GAK] | zu Beginn:
am Ende:
Pulveraktivkohleverfahren
19 | Hersteller und Bezeichnung der verwendeten PAK
20 | Verbrauch an PAK während der Dauer der Probenahme |  | [kg PAK/72 h]
21 | Mittlerer Trübungswert im Ablauf der Kläranlage während der Dauer der Probenahme |  | [FNU]
© 2018 KomS, alle Rechte vorbehalten
► Erläuterungen zur Dokumentation VK
Zeile 4 | Zeile 4: | Name der Person, die den Probennehmer programmiert und einstellt, die Proben abholt und ins Labor zur Aufbereitung transportiert
| Zeile 5: | Beschreibung der Probenahmestelle des Zulaufprobenehmers
| Zeile 6: | Name der Person, die das Filtrieren durchführt
| Zeile 9: | Name der Person, die die Eigenanalysen durchführt
| Zeile 10 - 12: | Vor Ausbau ist vom Filtrat der Ablaufprobe(n) ist zusätzlich zur Spurenstoff- analytik der CSB zu bestimmen. Sofern im eigenen Labor die Möglichkeit zur Messung des DOC besteht, ist dieser Parameter ebenfalls zu bestimmen.
Nach Ausbau der Kläranlage um eine Ozonung bzw. ein nachgeschaltetes °°°°° PAK-Verfahren ist darüber hinaus in jedem Fall der SAK254 mittels Labor-°°°°°° messung aus dem Filtrat der Ablaufproben zu bestimmen. Beim Betrieb eines granulierten Aktivkohlefilters ist die Analyse dieses Messwerts optional.
| Zeile 13: | behandelter Abfluss während des Zeitraums der Probenahme
| Zeile 14: | Angabe des Mittelwertes der TS-Sonde im Belebungsbecken während des Zeitraums der Probenahme
vor Ausbau der Kläranlage
während der Testphase des „Normal-Betriebs“
vor Sand- / Fettfang
vor Vorklärbecken
andere Stelle: